| Рассмотрено на заседании ПЦК протокол №___ от «___» ___________ 20__ год | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР ______________Деркач Т.Е. «___»___________20__ года |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, КОМПЛЕКСНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, КОМПЛЕКСНОГО ЗАЧЕТА, ЭКЗАМЕНА, КОМПЛЕСНОГО ЭКЗАМЕНА   ПО

нужное подчеркнуть

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, МДК

____Основы электротехники и электроники___(ОП.01)____________________

наименование учебной дисциплины, МДК

Для обучающихся  2   курса  по специальности  «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)»                                                                                      .

(код и наименование специальности.)

1.Дайте формулировку и напишите формулу закона Ома для участка цепи и для полной цепи .

2.Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. Для чего они применяются при расчете электрических цепей? .

3.Что такое энергетический баланс (баланс мощностей) в электрической цепи? .

4.Способы соединения элементов: Последовательное и параллельное соединение резисторов. Как рассчитывается общее сопротивление, ток и напряжение в каждом случае?

5. Способы соединения элементов: Объясните разницу между смешанным соединением элементов и приведите пример расчета одного участка такой цепи .

6. Способы соединения элементов: Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Как изменится общая емкость батареи? .

7.Поясните понятия: мгновенное, амплитудное и действующее значение переменного тока и напряжения. Что именно показывают электроизмерительные приборы (тестеры) при работе в цепях переменного тока? .

8.Что такое активное, индуктивное и емкостное сопротивление? От чего они зависят и в каких элементах цепи встречаются?

9.Дайте определение понятиям: активная (Вт), реактивная (ВАр) и полная (ВА) мощность в цепи переменного тока. Единицы их измерения .

10.Классификация и методы измерений:

11.Какие приборы используются для прямого измерения тока, напряжения и сопротивления? Как они включаются в цепь? .

12.Что такое абсолютная и относительная погрешность измерения? Как класс точности прибора влияет на результат измерения? .

13.Поясните разницу между аналоговыми  и цифровыми приборами. Назовите их достоинства и недостатки .

14.Опишите устройство и принцип действия прибора магнитоэлектрической системы. Где он применяется? .

15.Опишите устройство и принцип действия прибора электромагнитной системы. Где он применяется?.

16.Для каких целей используются измерительные трансформаторы тока и напряжения? Правила их включения в схему .

17.Как с помощью амперметра и вольтметра косвенным методом измерить сопротивление участка цепи? .

18.Как проверить целостность цепи с помощью омметра? .

19.Как проводится измерение сопротивления изоляции кабеля или обмотки двигателя? Какие меры безопасности и какой прибор для этого используется? .

20.Что такое p-n переход? Основные свойства.

21.Устройство, условное обозначение на схемах и принцип работы полупроводникового диода. Где применяются диоды в системах автоматики? (Например, в выпрямителях, защите цепей).

22.Устройство, условное обозначение и принцип работы биполярного транзистора. Объясните его работу в ключевом режиме.

23.Из каких основных блоков состоит типовой вторичный источник питания ? Назначение каждого блока.

24.Для чего нужны стабилизаторы напряжения и тока? Где в системах КИПиА они применяются?

25.Чем аналоговый сигнал отличается от дискретного (цифрового)? Что такое процесс дискретизации? .

26.Какое напряжение считается безопасным в сухих помещениях, а какое в сырых и особо опасных? .

27.Какие значения переменного тока (в мА) считаются ощутимыми, неотпускающими и фибрилляционными (опасными для жизни)? .

28.Объясните назначение защитного заземления и зануления оборудования .

29.Какие индивидуальные средства защиты должен применять мастер КИПиА при работе с электроустановками? .

30.Ваши действия перед началом работы с электронным оборудованием

Задачи: Учебное пособие для самостоятельной работы студентов по методам расчета линейных электрических цепей постоянного и переменного синусоидального тока

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» Приложение 1 на 5 листах

| 1.Задача: рис 2.1. 2.Задача: рис 2.2. 3.Задача: рис 2.3. 4.Задача: рис 2.4. 5.Задача: рис 2.5. 6.Задача: рис 2.6. 7.Задача: рис 2.7. 8.Задача: рис 2.8. 9.Задача: рис 2.9. 10.Задача: рис 2.10. 11.Задача: рис 2.11. 12.Задача: рис 2.12. 13.Задача: рис 2.13. 14.Задача: рис 2.14. | 15.Задача: рис 2.15. 16.Задача: рис 2.16. 17.Задача: рис 2.17. 18.Задача: рис 2.18. 19.Задача: рис 2.19. 20.Задача: рис 2.20. 21.Задача: рис 2.21. 22.Задача: рис 2.22. 23.Задача: рис 2.23. 24.Задача: рис 2.24. 25.Задача: рис 2.25. 26.Задача: рис 2.26. 27.Задача: рис 2.27. 28.Задача: рис 2.28. |
| --- | --- |

Составил преподаватель       Беллер Е.О.		  ____ _______            _______

(ФИО)			    дата			подпись

Приложение 1